关于邀请参加项目采购前综合论证的函

各相关供应商：

- 威海市立第三医院拟对编号LZ2025-45ZW的餐厅排烟机和排烟管道系统更新改造服务项目实施采购前综合论证，欢迎相关供应商积极参与。

- 拟参与供应商务必全面、认真阅读本函所有内容，并严格按本函要求落实参与事宜。未按要求履行程序或者未按要求提供资料的供应商，无法取得参与资格。

- 一、论证的时间

- 2025年12月4日14:00，当日13:45至13:55签到

- 二、论证的地点

- 威海市立第三医院三楼西区第二会议室

- 三、论证的内容

- 医院餐厅排烟机和排烟管道系统更新改造服务，包括拆旧、除污、基础整理、供货、安装、调试等内容。

- 系统管道处横截面900＊500mm，长度约42m；进烟口弯头处面积约17㎡。

- 系统管道、进烟口、风柜等加工部分使用厚度不低于1mm的镀锌板；进烟口风柜要求为双层和减震设计；出烟口使用静音箱，配备油烟净化器，使用国标纯铜电线缠绕线圈静音抽烟机。系统整体满足排放和噪音等方面的环保要求。

- 四、论证的报名

- 拟参加的供应商应当于 2025年12月2日17:00前通过本函“八、联系人与联系方式”中的邮箱向医院招标办提交《营业执照》扫描件和附件1《报名信息表》扫描件。

- 五、论证的目的与方式

通过与供应商进行沟通与谈判，掌握相关产品与服务的质量层次、价格水平、配置方案、保障体系、市场应用等相关信息，为未来实施采购提供标准和依据。

论证参照竞争性磋商方式，商谈的顺序按照报名的先后顺序反向进行。

除确有必要且经医院招标办同意外，供应商不可就本项目的全部或者部分提供超过一种方案要求医院进行选择。

- 六、论证现场需要的资料

- （一）供应商资质

- 1.《营业执照》复印件1份

- 2.如，服务属于经营行政许可管理或者经营强制认证管理的，提供相关资质复印件1份

- （二）参与人员资质

- 附件2格式的《法人授权委托书》1份

- （三）报价单

- 自定义格式的《报价单》3份

- （四）市场应用

- 附件3格式的《同类服务/产品应用情况表》3份（顺序为威海区域在前，其他区域在后）

- （五）服务方案（产品优势）与质量保障措施

- 自定义格式A4纸正反面打印的《服务方案（产品优势）与质量保障措施》3份

- （六）其他资料

- 原则上不需提供其他资料，但如果供应商认为确有必要追加提供的，可提供不超过2种、每种1份的其他资料

- 注意：以上（一）至（六）严格按照要求的种类、数量、顺序整理为一套资料（严禁乱提供非本函要求的资料），每页加盖供应商的红章，使用长尾夹固定。

- 七、其他事项要求

- （一）医院接受供应商在论证前的合理时间来院勘查与咨询，但在来院前需要与医院招标办联系确定相关事宜。

- （二）供应商认为本函和本函所附各类具体要求不合理的，以及带有倾向性、歧视性的，请在报名截止前与医院招标办联系沟通。

- （三）供应商报名结束后，医院将通过天眼查商业查询平台进行查询，发现供应商之间有出资、隶属、关联或者实际控制关系的，保留先报名供应商的参与资格，取消后报名供应商的参与资格并电话告知。

- 八、联系人与联系方式

- 联系人：刘丹丹

- 电  话：0631-5960192

- 邮  箱：slsyzbb@163.com

附件：1.报名信息表

2.法人授权委托书

3.同类服务/产品应用情况表

威海市立第三医院

2025年11月24日

附件1

报名信息表

项目编号：

项目名称：

以下为具体报名信息

| 报名日期 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 办公固话 |  |
| 电子信箱 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |

附件2

法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：

（授权单位在此处盖章）

被授权人签字：

被授权人身份证复印件粘贴于下框：

附件3

同类服务/产品应用情况表

| 序号 | 同类服务/产品采购单位 | 采购年度 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：