关于邀请参加项目采购前综合论证的函

各相关供应商：

- 威海市立第三医院拟对编号LZ2026-12ZW的配电室EPS应急电源项目实施采购前综合论证，欢迎相关供应商积极参与。

- 拟参与供应商务必全面、认真阅读本函所有内容，并严格按本函要求落实参与事宜。未按要求履行程序或者未按要求提供资料的供应商，无法取得参与资格。

- 一、论证的时间

- 2026年6月11日14:00，当日13:45至13:55签到

- 二、论证的地点

- 威海市立第三医院三楼西区第二会议室

- 三、论证的内容

- 配电室EPS应急电源1套，具体要求见附件5《项目基本要求》。

- 四、论证的报名

- 拟参加的供应商应当于 2026年6月9日17:00前通过本函“八、联系人与联系方式”中的邮箱向医院招标办提交《营业执照》扫描件和附件1格式的《报名信息表》扫描件。

- 五、论证的目的与方式

通过与供应商进行沟通与谈判，掌握相关产品与服务的质量层次、价格水平、配置方案、保障体系、市场应用等相关信息，为未来实施采购提供标准和依据。

论证参照竞争性磋商方式，商谈的顺序按照报名的先后顺序反向进行。

除确有必要且经医院招标办同意外，供应商不可就本项目的全部或者部分提供超过一种方案要求医院进行选择。

- 六、论证现场需要的资料

- （一）供应商资质

- 1.《营业执照》复印件1份

- 2.如，服务属于经营行政许可管理或者经营强制认证管理的，提供相关资质复印件1份

- （二）参与人员资质

- 附件2格式的《法人授权委托书》1份

- （三）报价单

- 附件3格式的《报价单》3份

- （四）市场应用

- 附件4格式的《同类服务/产品应用情况表》3份（顺序为威海区域在前，其他区域在后）

- （五）服务方案（产品优势）与质量保障措施

- 自定义格式A4纸正反面打印的《服务方案（产品优势）与质量保障措施》3份

- （六）其他资料

- 原则上不需提供其他资料，但如果供应商认为确有必要追加提供的，可提供不超过2种、每种1份的其他资料

- 注意：以上（一）至（六）严格按照要求的种类、数量、顺序整理为一套资料（严禁乱提供非本函要求的资料），每页加盖供应商的红章，使用长尾夹固定。

- 七、其他事项要求

- （一）医院接受供应商在论证前的合理时间来院勘查与咨询，但在来院前需要与医院招标办联系确定相关事宜。

- （二）供应商认为本函和本函所附各类具体要求不合理的，以及带有倾向性、歧视性的，请在报名截止前与医院招标办联系沟通。

- （三）供应商报名结束后，医院将通过天眼查商业查询平台进行查询，发现供应商之间有出资、隶属、关联或者实际控制关系的，保留先报名供应商的参与资格，取消后报名供应商的参与资格并电话告知。

- 八、联系人与联系方式

- 联系人：刘丹丹

- 电  话：0631-5960192

- 邮  箱：slsyzbb@163.com

附件：1.报名信息表

2.法人授权委托书

3.报价单

4.同类服务/产品应用情况表

威海市立第三医院

2026年6月1日

附件1

报名信息表

项目编号：

项目名称：

以下为具体报名信息

| 报名日期 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 办公固话 |  |
| 电子信箱 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |

附件2

法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：

（授权单位在此处盖章）

被授权人签字：

被授权人身份证复印件粘贴于下框：

附件3

报价单

| 产品名称 | 规格型号 | 生产商 | 免费 质保期 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

关于配置的详细说明：

必须满足的付款要求和对于报价的追加说明（如有）：

参与供应商盖章：

附件4

同类服务/产品应用情况表

| 序号 | 同类服务/产品采购单位 | 采购年度 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件5

项目基本要求

一、项目概述

医院地下室配电室内只配备普通应急灯，当配电室跳闸或停电操作时，内部无照明灯，存在安全隐患，影响电工正常操作。

二、采购内容及技术参数

1、负载容量应不小于2KVA。

2、额定电压为380V（三相输入、三相输出）。

3、应急切换时间 ≤0.25秒。

4、显示功能 ：输入/输出电压、输出电流。

5、智能管理：具备电池巡检功能、自动充放电管理、故障自诊断功能。

6、执行标准：符合GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》最新标准。

7、电池类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池。

8、电池规格：12V/12AH。

9、保修寿命：不低于3年。

10、放电时间：灯光开启时间不低于90分钟（含90分钟）。

11、灯具数量：不少于20套，必须确保高压、低压及主要操作区域的照度（亮度）满足国家及行业标准，保证运维人员能清晰辨识仪表读数、开关位置及操作界面。