关于邀请参加项目采购前综合论证的函

各相关供应商：

- 威海市立第三医院拟对编号LZ2026-14AG的智能监控系统设施项目实施采购前综合论证，欢迎相关供应商积极参与。

- 拟参与供应商务必全面、认真阅读本函所有内容，并严格按本函要求落实参与事宜。未按要求履行程序或者未按要求提供资料的供应商，无法取得参与资格。

- 一、论证的时间

- 2026年7月7日14:00，当日13:45至13:55签到

- 二、论证的地点

- 威海市立第三医院三楼西区第二会议室

- 三、论证的内容

- 医院智能监控系统设施1宗，具体内容见附件3《报价单》，具体要求见附件5《项目技术要求》。

- 《报价单》中的网线和PVC穿线管两类材料的数量为医院根据项目情况测量计算，实际使用量无论与该数量是否存在差异，最终均按照该数量结算。如供应商计划在论证前对该两类材料的数量做进一步复核，请在论证开始前与医院招标办联系。

- 四、论证的报名

- 拟参加的供应商应当于 2026年7月3日17:00前通过本函“八、联系人与联系方式”中的邮箱向医院招标办提交《营业执照》扫描件和附件1《报名信息表》扫描件。

- 五、论证的目的与方式

通过与供应商进行沟通与谈判，掌握相关产品与服务的质量层次、价格水平、配置方案、保障体系、市场应用等相关信息，为未来实施采购提供标准和依据。

论证参照竞争性磋商方式，商谈的顺序按照报名的先后顺序反向进行。

除确有必要且经医院招标办同意外，供应商不可就本项目的全部或者部分提供超过一种方案要求医院进行选择。

- 《报价单》使用模拟采购量加权计算，以总价进行评判，实际采购将签订单价合同。模拟采购量仅为供应商确定报价方案使用，且只代表医院预估的采购状况，医院不对未来的实际采购量进行承诺。

- 六、论证现场需要的资料

- （一）供应商资质

- 1.《营业执照》复印件1份

- 2.如，服务属于经营行政许可管理或者经营强制认证管理的，提供相关资质复印件1份

- （二）参与人员资质

- 附件2格式的《法人授权委托书》1份

- （三）报价单

- 附件3格式的《报价单》3份

- （四）市场应用

- 附件4格式的《同类服务/产品应用情况表》3份（顺序为威海区域在前，其他区域在后）

- （五）服务方案（产品优势）与质量保障措施

- 自定义格式A4纸正反面打印的《服务方案（产品优势）与质量保障措施》3份

- （六）其他资料

- 原则上不需提供其他资料，但如果供应商认为确有必要追加提供的，可提供不超过2种、每种1份的其他资料

- 注意：以上（一）至（六）严格按照要求的种类、数量、顺序整理为一套资料（严禁乱提供非本函要求的资料），每页加盖供应商的红章，使用长尾夹固定。

- 七、其他事项要求

- （一）医院接受供应商在论证前的合理时间来院勘查与咨询，但在来院前需要与医院招标办联系确定相关事宜。

- （二）供应商认为本函和本函所附各类具体要求不合理的，以及带有倾向性、歧视性的，请在报名截止前与医院招标办联系沟通。

- （三）供应商报名结束后，医院将通过天眼查商业查询平台进行查询，发现供应商之间有出资、隶属、关联或者实际控制关系的，保留先报名供应商的参与资格，取消后报名供应商的参与资格并电话告知。

- 八、联系人与联系方式

- 联系人：刘丹丹

- 电  话：0631-5960192

- 邮  箱：slsyzbb@163.com

附件：1.报名信息表

2.法人授权委托书

3.报价单

4.同类服务/产品应用情况表

5.项目技术要求

威海市立第三医院

2026年6月26日

附件1

报名信息表

项目编号：

项目名称：

以下为具体报名信息

| 报名日期 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 办公固话 |  |
| 电子信箱 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |

附件2

法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：

（授权单位在此处盖章）

被授权人签字：

被授权人身份证复印件粘贴于下框：

附件3

报价单

以下产品全部要求为国标，价格中包含布线、安装、调试等相关费用。如确有其他需要另行计费的，请单独填写于报价单后“对于报价的细化与追加说明”处并详细说明理由。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 后台分析录像机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 显示器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 监控支架 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 5 | 硬盘 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 6 | POE交换机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 网线 |  |  | 米 | 360 |  |  |
| 8 | PVC穿线管 |  |  | 米 | 160 |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

必须满足的付款要求和对于报价的追加说明（如有）：

参与供应商盖章：

附件4

同类服务/产品应用情况表

| 序号 | 同类服务/产品采购单位 | 采购年度 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件5

项目技术要求

一、网络摄像机

要求所投报产品完全兼容并接入到医院现有的安防监控系统进行录像存储，支持接入到医院现有的安防管理平台软件。

F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像
采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像
支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控
鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持云平台接入
宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求
安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出
人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警
人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重
支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8~4 mm：水平视场角：110.0°~70.7°，垂直视场角：59.3°~39.2°，对角视场角：130.6°~81.8°
4~6 mm：水平视场角：92.9°~56.1°，垂直视场角：46.4°~30.2°，对角视场角：112.7°~65.8°
6~9 mm：水平视场角：57.4°~36.3°，垂直视场角：30.4°~19.8°，对角视场角：67.4°~42.2° 
补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠
补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB
音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA
接口类型：外甩线
RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 
产品尺寸：180.3 × 99.2 × 94 mm
包装尺寸：315 × 137 × 141 mm
设备重量：750 g
带包装重量：1080 g
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W
PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.49 A~0.36 A，最大功耗：20.6 W
供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Type 2，Class 4
电源接口类型：3芯电源接口
线缆长度：35 cm 
防护：IP67

二、后台分析录像机

要求所投报产品完全兼容并接入到医院现有的安防监控系统进行录像存储，支持接入到医院现有的安防管理平台软件。支持对接公安系统的数据平台。

1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源
【硬件规格】
存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：1×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：4路报警输入，1路报警输出
USB接口：2×USB 2.0
【产品性能】
输入带宽：160Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
【智能应用】
目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张
目标抓拍：2路（4MP）视频流
目标比对：8路图片流

三、显示器

原生120Hz超频144Hz IPS 400nit高亮 硬件低蓝光 1级能效  23.8英寸，1080P分辨率

四、监控支架

壁装铝合金支架

五、硬盘

监控专用企业级8T硬盘

六、POE交换机

8+2POE交换机，整机功率不低于120W，单个端口最大功率30W，支持260米超远距离传输

七、网线

CAT5e

八、PVC穿线管

20mm PVC穿线管