附件1

报名信息表

项目编号：

项目名称：

以下为具体报名信息

| 报名日期 |  |
| --- | --- |
| 公司全称 |  |
| 办公固话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |

附件2

法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：

（授权单位在此处盖章）

被授权人签字：

被授权人身份证复印件粘贴于下框：

附件3

报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  |
| 1 | 点型探测器 | 1.名称:独立感烟探测器 （4G) 2.安装形式:吸顶 | 个 | 1 |  |  | 消防泵房机房 |
| 2 | 无线网关 | 路由器 1.名称:无线网关 2.功能:接收现场无线设备信息，同步透传至火灾报警控制器 | 台 | 1 |  |  | 消防控制室 |
| 3 | 中继器 | 中继器 1.名称:中继器 2.功能:接收现场无线设备信息，同步透传至无线网关 | 个 | 1 |  |  | 消防泵房机房 |
| 4 | 装饰灯 | 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:220V 3.安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  | 消防泵房机房 |
| 5 | 装饰灯 | 装饰灯 1.名称:应急灯 2.型号、规格:220V 3.安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  | 消防泵房机房 |
| 6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 | m | 7 |  |  | 消防泵房机房 |
| 7 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 21 |  |  | 消防泵房机房 |
| 8 | 消防电话 | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:距地1.5米明装 | 部 | 1 |  |  | 负一配电室 |
| 9 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 | m | 20 |  |  | 负一配电室 |
| 10 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 40 |  |  | 负一配电室 |
| 11 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 | m | 20 |  |  | 负一配电室 |
| 12 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZRBV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.接地线 | m | 10 |  |  | 屋顶水箱间 |
| 13 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 | m | 6 |  |  | 屋顶水箱间 |
| 14 | 阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格型号:DN25 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |  | 屋顶水箱间 |
| 15 | 阀门 | 1.名称:消声止回阀 2.规格型号:DN25 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |  | 屋顶水箱间 |
| 16 | 阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格型号:DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |  | 屋顶水箱间 |
| 17 | 阀门 | 1.名称:消声止回阀 2.规格型号:DN50 3.连接方式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |  | 屋顶水箱间 |
| 18 | 保温 | 1.内容:保温拆除后恢复 | 项 | 1 |  |  | 屋顶水箱间 |
| 19 | 装饰灯 | 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:220V 3.安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  | 电梯机房 |
| 20 | 装饰灯 | 装饰灯 1.名称:应急灯 2.型号、规格:220V 3.安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  | 电梯机房 |
| 21 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 | m | 17 |  |  | 电梯机房 |
| 22 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 52 |  |  | 电梯机房 |
| 23 | 门外风险告知牌 | 1.内容:不干胶贴纸50*40cm | 个 | 4 |  |  | 电梯机房 |
| 24 | 卷帘门轨道加装防火密封条 | 1.内容:原有滑道口折边切除，新滑道（自带防火密封条）安装打胶 | m | 228 |  |  | 中庭，不含三楼会议室玻璃墙处2樘卷帘门 |
| 25 | 手动温控释放装置 | 1.内容:卷帘安装手动温控释放装置 | 个 | 20 |  |  | 中庭，不含三楼会议室玻璃墙处2樘卷帘门 |
| 26 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：火灾显示盘 2.安装形式:距地1.4米明装 | 台 | 15 |  |  | 电梯前室 |
| 27 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZRRVSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 60 |  |  | 电梯前室 |
| 28 | 装饰灯 | 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  | 三楼会议室 |
| 29 | 装饰灯 | 装饰灯 1.名称:应急照明筒灯 2.型号、规格:36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  | 三楼会议室 |
| 30 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 28 |  |  | 三楼会议室 |
| 31 | 消防模块箱 | 1.名称:模块箱 | 台 | 2 |  |  | 报警阀间 |
| 32 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 | m | 15 |  |  | 报警阀间 |
| 33 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 15 |  |  | 报警阀间 |
| 34 | 装饰灯 | 装饰灯 1.名称:应急灯 2.型号、规格:36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 6 |  |  | 负一层餐厅 |
| 35 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:薄壁镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 | m | 30 |  |  | 负一层餐厅 |
| 36 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内 3.型号:ZRRVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 30 |  |  | 负一层餐厅 |
| 37 | 闭门器 | 1.名称：闭门器更换 | 个 | 20 |  |  | 1-3层 |
| 38 | 顺序器 | 1.名称：顺序器更换 | 个 | 30 |  |  | 1-3层 |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

对于报价的细化与追加说明（如有）：

参与供应商盖章：

附件4

同类服务/产品应用情况表

| 序号 | 同类服务/产品采购单位 | 采购年度 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：